**АКТ**

**испытания защитных труб с разделительными уплотнителями**

**на герметичность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. |  |  | « |  | » |  |  | 201 | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Объект |  |

Комиссия в составе представителей:

Заказчика

|  |
| --- |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |

Монтажной организации

|  |
| --- |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |

произвела испытание давлением на герметичность соединений стальных труб электропроводок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № трубы по проекту | Ду, мм | Длина трубы, м | Испытательное давление кПа (атм.) | Время выдержки, ч | Падение давления проц/ч | Допустимая величина давления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Согласно приведенным результатам испытаний и осмотру монтаж защитных труб выполнен в соответствии с проектом.

|  |  |
| --- | --- |
| Защитные трубы пригодны для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса |  |

Представители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчика |  |  |
|  |  | (подпись) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Монтажной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |